## Lisa 2 Tehniline kirjeldus

Jõhvi Vallavalitsuse  25.09.2018 korralduse nr 665

„Veebihanke „Rakvere tn laste mänguväljaku katendi

remont“ veebihankemenetluse korraldamine

ja veebihanke dokumendi kinnitamine“ lisale

# TEHNILINE KIRJELDUS

1.  Töö kirjeldus

Jõhvi kesklinna lastemänguväljaku katend paigaldati 2010 aastal. Tänase seisuga on väljaku katendi kiviparkett ja kummimatid vajunud esialgsest kõrgusest ca 30 mm. Kivikatendi ja kummimattide vaheline metallist ääris on muutunud väikelastele ohtlikuks. Olukorra ohutuks muutmiseks on vaja demonteerida olemasolevad kummimatid ja kiviparkett, tõsta olemasolevat alust liiva lisamisega (keskmine kihi paksus 30 mm), tihendada alus ja paigaldada tagasi kiviparkett ja kummimatid. Kulunud ja katkised kummimatid, mida on ca 60 m2,, tuleb asendada uute samasugustega.

2. Pakkumuse maksumus

2.1  Pakkumuse maksumus peab sisaldama tasu ka nende toimingute eest, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumendis, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi saavutamiseks.

2.2 Kõik sellised toimingud peab pakkuja oleme nõus teostama hinnapakkumuses esitatud tingimustega.