Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Jõhvi Vallavalitsuse 22.04.2025 korralduse nr 3404

„Veebihanke „Kohtunike torni soetamine“

hankemenetluse korraldamine ja

veebihanke dokumendi kinnitamine” lisale

TEHNILINE KIRJELDUS

1. HANKE EESMÄRK

Hanke eesmärk on soetada üks merekonteiner ja üks soojak, nende varustamine vajalike tehniliste lahendustega ning kohapealse paigaldusega alltoodud tehnilistele tingimustele.

2. TEHNILISED TINGIMUSED

2.1. Merekonteiner

- tüüp: 20DC;

- mõõtmed: ca 6058 x 2438 x 2600 mm;

- uste asemele paigaldatakse tõstuks;

- konteinerisse paigaldatakse elektrisüsteem, sh valgustid ja 2 pistikupesa;

- välisviimistlus: vertikaalne puitvooder (värvikood RAL 4968).

2.2. Soojak (paigaldusega merekonteineri peale)

- tüüp: 20DC;

- mõõtmed: ca 6058 x 2438 x 2600 mm;

- välisviimistlus: vertikaalne puitvooder (värvikood RAL 4968);

- soojustus: Katus ja põrand: 100 mm mineraalvill. Seinad: 60 mm PU-vaht. Aknad: üks külgsein: 5 avatavat akent mõõtmetega ca 945 x 1200 mm. Aknapaneelidesse paigaldatakse elektripistikud. Teises külgseinast: panoraamaken mõõtmetega ca 2250 x 1100 mm, panoraamakna kõrval seinas õhksoojuspump temperatuuri reguleerimiseks;

- elektrisüsteem: Elektrisisend vastavalt lisatud joonisele. Üks elektriradiaator võimsusega 2 kW (paigutus vastavalt joonisele);

- soojak peab omama CE-märgistust;

- sissepääsu trepp soojakusse.

3. PAIGALDUS JA TARNIMINE

- merekonteiner ja soojak tuleb paigaldada objektil, kuna soojak paigutatakse konteineri peale;

- sissepääsu trepp soojakusse tuleb samuti paigaldada objektil asukohale vastavalt joonisel näidatule;

- tarnija tagab kogu vajamineva tehnika ning tehnilised lahendused tellimuse nõuetekohaseks tarnimiseks ning paigalduseks varasemalt ettevalmistatud alusega objektil.

4. TÄHTAJAD

Hanke täitmise tähtaeg on 40 kalendripäeva alates lepingu sõlmimisest.

5. NÄIDISJOONIS