## Lisa 3 hinnapakkumus

Jõhvi Vallavalitsuse 15.07.2025 korraldusele nr 3565

„Veebihanke „Korteriühistute (kinnistusiseste teede)

remonditööd“ hankemenetluse korraldamine

 ja veebihanke dokumendi kinnitamine” lisale

**Hinnapakkumus**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk nr** | **objekti nimetus** | **pindala m²** | **tehtavate tööde nimetused** | **luuke****tk** | **ruutmeetri või tk maksumus eurodes (käibemak-suta)** | **kokku maksumus eurodes****(käibemak-suta)** |
| 1. |  KÜ Narva mnt 31 | 520 | Olemasoleva asfaldi ja pinnase väljakaeve ja utiliseerimine , killustikaluse fr 16/32 kihi paksusega 25 cm rajamine ja tihendamine asfalteerimine asfaltbetooniga AC 16 surf(graniit) h=5 cm paksusega .Kaevuluugid tõsta tee tasapinda.Sadevesi juhtida haljasalale. | 2 |  |  |
| 2. | KÜ Kivi 26a | 200 | Olemasoleva murukatte väljakaeve ja likvideerimine, killustikaluse fr 16/32 kihi paksusega 25 cm rajamine ja tihendamine ja asfalteerimine asfaltbetooniga AC 16 surf (graniit) kihi paksus mitte vähem kui h=5 cmSadevesi juhtida haljasalale. |  7 |  |  |
| 3. | KÜ Veski tn 4 | 150 | olemasoleva teekatte freesimine, profileerimiseks killustiku lisamine, olemasolevate kaevuluukide tõstmine tee tasapinda, profileerimine ja asfalteerimine asfaltbetooniga AC 12 surf (graniit) kihi paksus mitte vähem kui h=5 cm. | 0 |  |  |
| 4. | KÜ Koidu 2B | 265 | Vana asfaltkatte freesimine , tee profileerimine killustiku lisamisega ja tihendamine , uue asfaltkatte AC 16 surf(graniit) h=5cm paigaldamine. Sadevesi juhtida hoonest eemale murule. | 0 |  |  |
| 5. | KÜ Narva mnt 80 | 350 | Olemasoleva asfaltkatte freesimine , aluse profileerimine killustiku fr 16/32 lisamisega ja tihendamisega, uue asfaltkatte AC 16 surf(graniit) h=5cm paigaldamine .Sadevesi juhtida hoonest eemale murule. | 0 |  |  |
| 6.  | KÜ Kaare 25 | 710 | Olemasoleva asfaltkatte freesimine, aluse profileerimine killustiku fr 16/32 lisamisega ja tihendamisega , uue asfaltkatte AC 16 surf(graniit) h=5 cm paigaldamine . sadevesi juhtida murule. | 0 |  |  |
| Kokku | **2195** |  | **X** |  |  |
| Maksumus kokku |  |
| Tellija reserv 7% |  |
| Maksumus koos tellija reserviga |  |
| Käibemaks 24% |  |
| Maksumus koos käibemaksuga |  |

**Märkused:**

1. Pakkumuse maksumus sisaldab tasu ka nende toimingute eest, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumendis, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi saavutamiseks.

2. Kõik sellised toimingud oleme nõus teostama hinnapakkumuses esitatud tingimustega.

3. Kululoendis esitatud objektide pindala suurus võib kõikuda kuni 7% ulatuses objektide lõikes.

4. Pakkuja on tutvunud objektiga enne pakkumuse esitamist.

Pakkuja nimi:.................................................................

Kuupaev:................................................................2025