## Tähistus
Investeeringuprojektid on tähistatud projekti tüüpide alusel järgnevalt:
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
A-1.1 Lühiajaline
A-1.2 Pikaajaline
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
A-2.1 Lühiajaline
A-2.2 Pikaajaline
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
B-1.1 Veevõrgu rekonstrueerimine lühiajalises programmis
B-1.2 Veevõrgu rekonstrueerimine pikaajalises programmis
B-2 Veevõrgu rajamine (laiendamine)
B-2.1 Veevõrgu rajamine lühiajalises programmis
B-2.2 Veevõrgu rajamine pikaajalises programmis
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsoonivõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
C-1.1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine lühiajalises programmis
C-1.2 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine pikaajalises programmis
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine (laiendamine)
C-2.1 Kanalisatsioonivõrgu rajamine lühiajalises programmis
C-2.2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine pikaajalises programmis
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
D-1.1 Lühiajaline
D-1.2 Pikaajaline
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
D-2.1 Lühiajaline
D-2.2 Pikaajaline
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
E-1.1 Lühiajaline
E-1.2 Pikaajaline
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
E-2.1 Lühiajaline
E-2.2 Pikaajaline

## Uhikhinnad
KOOD | TEGEVUS | LISAINFO | ÜHIK | ÜHIKIKHIND | BAASHIND | Seisuga 27.05.2014
Veevarustus
101 | puurkaevu puurimine |  | m | 220
102 | puuraugu tamponeerimine |  | kompl. | 3800
104 | üheastmelise pumpla tehnoloogia |  | kompl. | 31800
103 | veetöötlusjaama, pumpla hoone |  | m2 | 1100 | 2000
103b | juurdepääsutee ja plats |  | m2 | 45
105 | veetöötlus
105a | veetöötlus | (raud) | m3/h | 1200 | 2000
105b | veetöötlus | (raud+mangaan) | m3/h | 1700 | 2000
105c | veetöötlus | (raud+mangaan+ammoonium) | m3/h | 1750
105d | veetöötlus | (raud+mangaan+efektiivdoos) | m3/h | 1800
106 | teise astme pumpla tehnoloogia
106a | teise astme pumpla tehnoloogia | (<20 m3/h) | kompl. | 28000
106b | teise astme pumpla tehnoloogia | (20-40 m3/h) | kompl. | 74400
106c | teise astme pumpla tehnoloogia | (>40 m3/h) | kompl. | 112000
107 | reservuaari rajamine
107a | reservuaari rajamine | plast (50 - 200 m3) | m3
107b | reservuaari rajamine | plast (201 + m3) | m3
107c | reservuaari rajamine | betoon (50 - 200 m3) | m3 | 570 | 2000
107d | reservuaari rajamine | betoon (201 + m3) | m3 | 450 | 1800
108 | reservuaari rekonstrueerimine
108a | reservuaari rekonstrueerimine | (50-200 m3) | m3 | 250 | 1000
108b | reservuaari rekonstrueerimine | (201 + m3) | m3
109a | kaugjälgimise ja -juhtimise süsteem | (<20 m3/h) | kompl. | 15000
109b | kaugjälgimise ja -juhtimise süsteem | (>20 m3/h) | kompl. | 50000
Veevõrk
201 | survetoru | De32-De110 | m | 150
201a | survetoru kõvakattega alal | De32-De110 | m | 120
201b | survetoru kõvakattega alal | De160-De315 | m | 200
201c | survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De32-De110 | m | 100
201d | survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De160-De315 | m | 190
201e | tuletõrjevee toru | DN100 | m | 120
202 | majaühendus | Toru, maakraan, otsakork | kompl. | 900
203 | hüdrant | DN100 ühendus | tk | 1900
203a | maapealne soojustatud hüdrant | DN100 ühendus | tk | 1900
204 | plastikust siibri/veemõõtja kaev | D1500mm | tk | 20000
205 | muu veevõrgu seade |  | tk | 1500
206 | siibrite automaatjuhtimine | seadmed ja programmeerimine | tk | 6000
207 | tuletõrjevee mahuti rajamine
207a | tuletõrjevee mahuti rajamine | plast (50 - 200 m3) | m3 | 400
207b | tuletõrjevee mahuti rajamine | plast (201 + m3) | m3
207c | tuletõrjevee mahuti rajamine | betoon (50 - 200 m3) | m3 | 570 | 2000
207d | tuletõrjevee mahuti rajamine | betoon (201 + m3) | m3 | 450 | 1800
208 | tuletõrjevee mahuti rekonstrueerimine
208a | tuletõrjevee mahuti rekonstrueerimine | (50-200 m3) | m3 | 250 | 1000
208b | tuletõrjevee mahuti rekonstrueerimine | (201 + m3) | m3
209 | tuletõrjeveevõtu koha rajamine
Kanalisatsioonivõrk
301 | isevoolne kan.toru | De160-De315 | m | 200
301a | isevoolne kan.toru kõvakattega alal | De160-De315 | m | 210
301b | isevoolne kan.toru kõvakattega alal | De400-De630 | m | 250
301c | isevoolne kan.toru kõvakattega alal | De630 | m
301d | isevoolne kan.toru kõvakattega alal | De800-De1000 | m
301e | isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De160-De315 | m | 200
301f | isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De400-De630 | m | 240
301g | isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De630 | m | 550
301h | isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De800-De1000 | m | 750
302 | kan.survetoru | De63-De110 | m | 150
302a | kan.survetoru kõvakattega alal | De63-De110 | m | 120
302b | kan.survetoru kõvakattega alal | De160-De315 | m | 200
302c | kan.survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De63-De160 | m | 120
302d | kan.survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De160-De315 | m | 190
303 | reoveepumpla |  | kompl. | 35000
303a | väike reoveepumpla | Qarv ≤ 5 l/s | kompl. | 35000 | 1000
303b | keskmine reoveepumpla | Qarv 5 - 20 l/s | kompl. | 40000 | 1000
303c | suur reoveepumpla | Qarv ≥ 20 l/s | kompl. | 50000 | 1000
303d | erilahendusega reoveepumpla |  | kompl. | 50000 | 1000
303e | reoveepumpla likvideerimine |  | kompl.
303g | Reoveepumpla võred |  | kompl. | 60000
304 | majaühendus | Kontrollkaev De200, torustik ja otsakork | kompl.
305 | reoveepumpla hoone lammutamine | väikeblokk | m2 | 300
306 | kogumismahuti rajamine |  | tk | 2000
307 | torude likvideerimine
307a | isevoolsetoru likvideerimine |  | m
310 | torustike likvideerimine(vesi+kanal) |  | m | 15
Reoveepuhastamine
401 | reoveepuhasti
401a | reoveepuhasti Q<10 m3/d (Tüüp 1) |  | tk | 128000
401b | reoveepuhasti Q = 10-100 m3/d (Tüüp 2) |  | ie | 705 | 51000
401c | reoveepuhasti Q>100 m3/d (Tüüp 3) |  | ie | 640 | 75000
402 | purgla mahuga 10m3 |  | kompl. | 51000
403 | muud reoveepuhasti seadmed/tööd | Kohila RVP laiendamine | tk | 1470600
404 | biotiigi rekonstrueerimine |  | m2 | 15
405 | biotiigi rajamine
406 | septik |  | tk | 2600
407 | kaugjälgimise ja -juhtimise süsteem |  | kompl. | 6000
408 | rasvapüüdur | 10L/s, alarm, ühendused | kompl. | 5000
409 | biotiikide likvideerimine | Mudast tühjendamine, pinnasega täitmine | ha | 30000
Sademeveevarustus
501 | isevoolne sademeveetoru |  | m | 200
501a | isevoolne sademeveetoru kõvakattega alal | De160-De315 | m | 210
501b | isevoolne sademeveetoru kõvakattega alal | De400-De560 | m | 300
501c | isevoolne sademeveetoru kõvakattega alal | De600-De800 | m
501d | isevoolne sademeveetoru kõvakattega alal | De800-De1000 | m | 1000
501e | isevoolne sademeveetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De160-De315 | m | 200
501f | isevoolne sademeveetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De400-De630 | m | 240
501g | isevoolne sademeveetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De630 | m | 550
501h | isevoolne sademeveetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De800-De1000 | m | 750
502 | sademeveesurvetoru |  | m | 200
502a | sademeveesurvetoru kõvakattega alal | De63-De110 | m | 120
502b | sademeveesurvetoru kõvakattega alal | De160-De315 | m | 200
502c | sademeveesurvetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De63-De160 | m | 120
502d | sademeveesurvetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De160-De315 | m | 190
503 | sademeveepumpla
503a | väike sademeveepumpla | Qarv ≤ 5 l/s | kompl. | 35000 | 1000
503b | keskmine sademeveepumpla | Qarv 5 - 20 l/s | kompl. | 40000 | 1000
503c | suur sademeveepumpla | Qarv ≥ 20 l/s | kompl. | 50000 | 1000
503d | erilahendusega sademeveepumpla |  | kompl.
504 | majaühendus | Kontrollkaev De200, torustik ja otsakork | kompl. | 900
505 | kraav |  | m | 100
505a | kraavi rajamine |  | m | 200
505b | kraavi puhastamine |  | m | 150
505c | kraavi rekonstrueerimine | kraav ja truubid | m | 100
506 | truup | betoon | m
506a | truup | plast | m
506b | truup |  | m
507 | sademevee restkaev | Liivapüüduriga kaev | tk | 1500
508 | sademevee liivapüüdur
509 | sademevee õlipüüdur
510 | isevoolne sademeveetoru
510a | drenaažitoru kõvakattega alal | De160-De315 | m | 210
510b | drenaažitoru kõvakattega alal | De400-De630 | m | 250
510c | drenaažitoru kõvakattega alal | De630 | m
510d | drenaažitoru kõvakattega alal | De800-De1000 | m
510e | drenaažitoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De160-De315 | m | 200
510f | drenaažitoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De400-De630 | m | 240
510g | drenaažitoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De630 | m | 550
510h | drenaažitoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De800-De1000 | m | 750
Üldehitustööd
601 | hoone rajamine |  | m2 | 1023 | 3000
601a | hoone rajamine | väikeplokk | m2 | 1023 | 3000
601b | hoone rajamine | fiboplokk | m2 | 1023 | 3000
601c | hoone rajamine |  | m2
602 | hoone rekonstrueerimine |  | m2 | 650
602a | hoone rekonstrueerimine | väikeplokk | m2 | 1000
603 | hoone lammutamine |  | m2 | 300
604 | piirdeaed
604a | tsingitud võrkpaneelidest aed | h=1,73m, aed koos väravaga | m | 45 | 700
604b | piirdeaed |  | m
605 | läbiviik jõe, maantee või raudtee alt | Toru ja hülss | tk | 14000
Uuringud
1001 | TV - uuringud (sh pesu <DN300) |  | m | 10
1002 | TV - uuringud (sh pesu >DN300) |  | m | 13
1003 | torustike hüdropneumaatiline läbipesu |  | m | 26
1004 | geodeetiline mõõdistamine |  | ha | 400
1005 | geotehnilised uuringud - puuraugud |  | tk | 200
1006 | puurkaevu videouuring |  | tk | 2000
1007 | terviseriski uuring |  | tk | 10000
1008 | Sademevee uuringud, geodeetilised mõõdistused ja perspektiivskeem |  | tk | 30000
1009 | Hüdrauliline mudel |  | tk | 5000
Katete taastamine, muud mahud
2001 | Murukatte rajamine | koos kasvupinnase 20 cm lisamisega | m2 | 3
2002 | tavaline liiv |  | t | 5
2003 | looduslik kruus |  | t | 9
2004 | kruusaveeris |  | t | 8
2005 | sõelutud kasvupinnas |  | t | 9
2006 | sõelumata kasvupinnas |  | t | 5
2007 | veo hind |  | tk | 29
2008 | veo hind |  | tk | 56
2009 | asfaltkate | Ühekihiline asfalt, liiv ja killustikalus | m2 | 50
2010 | betoonitööd |  | m3 | 800
| Projektijuhtimine ja omanikujärelevalve | projekti maksumusest | % | 5%
| Ettenägematud kulud | projekti maksumusest | % | 5%
| Projekteerimine ja uuringud | projekti maksumusest | % | 5%
| KOKKU |  |  | 15%
Note on F2: Nils: Hind sisaldab materjale ja ehitustööd sh katete taastamist ja haljastust. Ei sisalda käibemaksu. Samuti ei sisalda lisakulusid: ettenägematud kulud, ehitusjärelvalve. Need liidetakse hiljem projekti kogumaksumusele otsa.
Note on G2: Nils Kändler: Baashind lisandub hinnale
Note on C6: Nils Kändler: puurkaevupump, siibrid, tagasivooluklapp, veemõõtja, proovivõtukraan, torustikud, hüdrofoor. Pumpla juhtimis- ja valveseadmed SCADA
Note on C15: Nils Kändler: Kaks pumpa, roostevabad torud, siibrid Sagedusmuundurid, elekter, juhtimissüsteem
Note on C16: Nils Kändler: Kaks pumpa, roostevabad torud, siibrid Sagedusmuundurid, elekter, juhtimissüsteem
Note on C17: Nils Kändler: Kaks pumpa, roostevabad torud, siibrid Sagedusmuundurid, elekter, juhtimissüsteem
Note on F26: Nils Kändler - INFRAGATE: SystemTest 20tuhat koos sagedusmuunduritega
Note on F27: Nils Kändler - INFRAGATE: Kokku 60 tuhat, sh sagedusmuundurid ja elektrikilp
Note on C30: Nils Kändler: Asfalt- ja tsementbetoon Mustkate
Note on C35: Nils Kändler: Torustik tänavatorustikust kuni 1m kinnistupiirini. Sisaldab maakraani koos kapega ja otsakorki
Note on C38: Nils Kändler - INFRAGATE: Plastkaev, luuk 40T, elektriühendus, juurdepääsutee, kaugjälgimise automaatika, veemõõtja, torustik AIS304, redel AISI304
Note on C52: Nils Kändler: Asfalt- ja tsementbetoon Mustkate
Note on C53: Nils Kändler: Asfalt- ja tsementbetoon Mustkate
Note on C66: Nils Kändler - INFRAGATE: Täsikomplektne pumpla, eletriliitumine, juurdepääsutee, automaatika, kaugjälgimine (GPRS)
Note on C67: Nils Kändler - INFRAGATE: Täsikomplektne pumpla, eletriliitumine, juurdepääsutee, automaatika, kaugjälgimine (GPRS)
Note on C68: Nils Kändler - INFRAGATE: Täsikomplektne pumpla, eletriliitumine, juurdepääsutee, automaatika, kaugjälgimine (GPRS)
Note on C69: Nils Kändler: Nt kahekambriline kuivasetusega pumpadega vm
Note on C72: Nils Kändler: Torustik maksimaalselt 1m kinnistupiirist kuni tänavatorustikuni. Sisaldab kontrollkaevu 200/160 ja otsakorki
Note on C80: Nils Kändler: TÜÜP 1. Reovee vooluhulk kuni 10 m3/d. Mehaaniline eelpuhastus käsivõre + septik + looduslähedane puhasti (kas biotiikvõi filterväljak) – septiku sete veetakse põllule või suuremasse reoveepuhastisse. Vastavalt reovee kontsentratsioonile puhastatakse reovesi kas üheastmelises looduslähedases ipuhastis ( biotiigis või filterväljakul) või mitmeastmelises - järjestikku 2...3 biotiiiki või filtrväljakuleile järgneb biotiik või tiigid. Purgimissõlme pole soovitatav rajada.
Note on C81: Nils Kändler: TÜÜP 2. Reovee vooluhulk 10 - 100 m3/d. Eelpuhastus: võre + võreprahi press mehaanilise võre korral, septik, kompaktpuhasti (aktiivmuda- või biokileseade või kombinatsioon neist), järelpuhasti (1-2 biotiiki). Jääkmuda kompaktpuhastist eemaldatakse septikusse. Septiku sete mudatihendisse või mudaväljakule ja lõppkäitlus - komposteerimine kas kohapeal või vastavat tehnoloogiat ja seadmestiku omavale puhastile. Lähtuda KKM 30.12.2002. a määruse nr 78 "Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded" nõuetest. Purgimissõlme pole soovitatav rajada.
Note on C82: Nils Kändler: TÜÜP 3. Reovee vooluhulk üle 100 m3/d. Individuaallahend, mille kosesisus on: - mehaaniline eelpuhastus - 2 võret: üks mehaaniline võre koos võreprahi pressiga, teine käsivõre möödavoolul; - aktiivmudapuhasti koos fosfori keemilise ärastusega, vajadusel lämmastiku bioloogilise ärastuse rakendamine; - vajadusel järelpuhastus 1-2 biotiigis (maaala olemasolul) või sundläbipesuga liivafilter. Jääkmuda eemaldatakse mudatihendajasse ja sellest muda vahemahutisse ning edasi muda mehaaniline veetustamine lint- või tigupressiga. Rreoveesette lõppkäitlus: kas kohapealne komposteerimine - eeldab väljaku rajamist (vajalik vastava maa-ala olemasolu) ja tugiainega segamist (tugiaineks turvas, puiduhake, -koor, saepuru, põhk vms). Vajalik kopaga varustatud ratastraktor-buldooser ja järelhaagis-laotur. Purgimissõlmel võre ning vooluhulga ja reostuskoormuse ühtlusti.
Note on C83: Nils Kändler: täiskomplektne purgla, juurdepääsutee, juhtimiselektroonika sh magnetkaardi lugeja
Note on C85: Nils Kändler: Tiigi puhastus esialgse põhjani, väljavoolutorustikud, kaevud, proovivõtukaev.
Note on C87: Berit: as veeseadmed, koos torudega
Note on C88: Nils Kändler - INFRAGATE: Vajalik täpsustada kas GPRS?
Note on F88: Nils Kändler - INFRAGATE: System Test
Note on C93: Nils Kändler: Asfalt- ja tsementbetoon Mustkate
Note on C94: Nils Kändler: Asfalt- ja tsementbetoon Mustkate
Note on C107: Nils Kändler - INFRAGATE: Täsikomplektne pumpla, eletriliitumine, juurdepääsutee, automaatika, kaugjälgimine (GPRS)
Note on C108: Nils Kändler - INFRAGATE: Täsikomplektne pumpla, eletriliitumine, juurdepääsutee, automaatika, kaugjälgimine (GPRS)
Note on C109: Nils Kändler - INFRAGATE: Täsikomplektne pumpla, eletriliitumine, juurdepääsutee, automaatika, kaugjälgimine (GPRS)
Note on C110: Nils Kändler: Nt kahekambriline kuivasetusega pumpadega vm
Note on C111: Nils Kändler: Torustik maksimaalselt 1m kinnistupiirist kuni tänavatorustikuni. Sisaldab kontrollkaevu 200/160 ja otsakorki
Note on C119: Nils Kändler - INFRAGATE: Rest 40T, setteosa, ühendustorustik De200 kuni vaatluskaevuni (10m)
Note on C123: Nils Kändler: Asfalt- ja tsementbetoon Mustkate
Note on C124: Nils Kändler: Asfalt- ja tsementbetoon Mustkate
Note on C155: Berit: müüriladumiseks, elektri- ja kanalisatsioonitrasside tagasitäitmiseks, filtriliivaks,
Note on F155: Berit: 1 m3 killustikku kaalub auto kastis ca 1,3-1,8 t
Note on C156: Berit: betoonitööd, täitmistööd
Note on F156: Berit: 1 m3 killustikku kaalub auto kastis ca 1,3-1,8 t
Note on C157: Berit: täitmistööd, pinnasekate, filtermaterjal
Note on F157: Berit: 1 m3 killustikku kaalub auto kastis ca 1,3-1,8 t
Note on C158: Berit: haljastustöödeks
Note on F158: Berit: 1 m3 mulda kaalub auto kastis ca 1,5 t
Note on C159: Berit: turbane kasvupind
Note on F159: Berit: 1 m3 mulda kaalub auto kastis ca 1,5 t
Note on C160: Berit: 9 t kalluriga
Note on C161: Berit: 27 t kalluriga
Note on F163: Berit: andmed merkolt

## Koond
Jrk | Asula | Lühiajaline ja pikajaline programm KOKKU | Lühiajaline investeeringuprogramm 2021 - 2032 | [5 empty] | Pikaajaline investeeringu-programm 2025 - 2032 kokku | sh sademevesi
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | KOKKU | sh SADEMEVESI
1 | Jõhvi linn ja Jõhvi Küla | 12881495 | 537883.75 | 537883.75 | 537883.75 | 537883.75 | 2151535 | 40250 | 10729960 | 3139385
1A | Pesulux OÜ | 421713 |  | 210856.525 | 210856.525 |  | 421713.05
2 | Edise küla | 958134 | 200778.5 | 200778.5 | 200778.5 | 200778.5 | 803114 |  | 155020 | 0
3 | Kose küla | 294975 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 27600 |  | 267375
4 | Tammiku küla | 540615 | [6 empty] | 540615
5 | Kahula, Pauliku ja Sompa külad | 13570 | 13570 |  |  |  | 13570
| KOKKU | 15110502 | 759132.25 | 956418.775 | 956418.775 | 745562.25 | 3417532.05 | 40250 | 11692970 | 3139385
6 | KOHTLA-JÄRVE REGIONAALNE REOVEEPUHASTI | 28077250 | 1291250 | 1291250 | 1291250 | 1291250 | 5165000 |  | 22137500
| KOKKU | 28077250 | 1291250 | 1291250 | 1291250 | 1291250 | 5939750 | 0 | 22137500 | 0

## 1. Jõhvi linn ja küla
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | PROJEKT | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
VEEVARUSTUS | [7 empty] | 1605100
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus; | [7 empty] | 108400
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine | [7 empty] | 108400
A-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 108400
102 | LA | puuraugu tamponeerimine | pk-24 (2269) | kompl. | 1 | 3800 | 0 | 3800 | 1
603 | LA | hoone lammutamine | pk-24 (2269) | m2 | 15 | 300 | 0 | 4500 | 15
602 | LA | hoone rekonstrueerimine | pk-45 (2263) | m2 | 12 | 800 | 0 | 9600 | 12
105b | LA | tehnoloogia, el. ja automaat. rekonstr | pk-45 (2263) | kmpl | 1 | 7500 | 0 | 7500 | 1
602 | LA | hoone rekonstrueerimine | pk-42 (2266) | m2 | 15 | 800 | 0 | 12000 | 15
105b | LA | tehnoloogia, el. ja automaat. rekonstr | pk-42 (2266) | kmpl | 1 | 13000 | 0 | 13000 | 1
602 | LA | hoone rekonstrueerimine | pk-48 (2267) | m2 | 15 | 800 | 0 | 12000 | 15
105b | LA | tehnoloogia, el. ja automaat. rekonstr | pk-48 (2267) | kmpl | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 1
602 | LA | hoone rekonstrueerimine | pk-61 (2279) | m2 | 12 | 1000 | 0 | 12000 | 12
104 | LA | üheastmelise pumpla tehnoloogia | pk-61 (2279) | kmpl | 1 | 22000 | 0 | 22000 | 1
A-1.2 Pikaajaline
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta) | [7 empty] | 0
A-2.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
105 | LA | veetöötlus | Pesulux | kmpl | 1 |  | 0 | 0 | 1
106 | LA | teise astme pumpla tehnoloogia | Pesulux | kmpl | 1 |  | 0 | 0 | 1
A-2.2 Pikaajaline
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine; | [7 empty] | 1496700
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine) | [7 empty] | 1462800
B-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 330400
201 | LA | survetoru | De32-De110 - JÕHVI LINN | m | 1884 | 150 | 0 | 282600 | 1712.6969
201 | PA | survetoru | De32-De110 - JÕHVI KÜLA | m | 268 | 150 | 0 | 40200 | 243.1681
203 | LA | hüdrant | DN100 ühendus - JÕHVI LINN | tk | 4 | 1900 | 0 | 7600 | 4
B-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 1132400
201 | PA | survetoru | De32-De110 - JÕHVI LINN | m | 6053 | 150 | 0 | 907950 | 5501.9771
201 | PA | survetoru | De32-De110 - JÕHVI KÜLA | m | 1053 | 150 | 0 | 157950 | 956.7279
203 | LA | hüdrant | DN100 ühendus - JÕHVI LINN | tk | 32 | 1900 | 0 | 60800 | 32
203 | PA | hüdrant | DN100 ühendus - JÕHVI KÜLA | tk | 3 | 1900 | 0 | 5700 | 3
B-2 Veevõrgu rajamine | [7 empty] | 33900
B-2.1 Lühiajaline | [7 empty] | 33900
201 | LA | survetoru | De32-De110 - Jõhvi linnas kalmistu veetorustik | m | 226 | 150 | 0 | 33900 | 205.3356
B-2.2 Pikaajaline
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 543605
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 1302260
Veevarustus KOKKU | [7 empty] | 1845865
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine | [7 empty] | 6733500
C-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 1351200
301 | LA | isevoolne kan.toru | De160-De315 - JÕHVI LINN | m | 2756 | 200 | 0 | 551200 | 2505.0249
303 | LA | reoveepumpla | Komplekti kuuluvad: | kompl. | 1 | 800000 | 0 | 800000 | 1
Pepumpla purgla
Ühtlustusmahuti rajamine
Võreseadmete vahetus
Tehnohoone laiendamine
Piirde rajamine koos automaatse kaardiregistreerimise ja sissepääsuga
C-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 5382300
301 | PA | isevoolne kan.toru | De160-De315 - JÕHVI LINN | m | 25902 | 200 | 0 | 5180400 | 23546.523
302 | PA | kan.survetoru | De110 - Kaevanduse reoveepumplast | m | 634 | 150 | 0 | 95100 | 575.721
301 | PA | isevoolne kan.toru | De160-De315 - JÕHVI KÜLA | m | 534 | 200 | 0 | 106800 | 484.7314
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
C-2.1 Lühiajaline | [7 empty] | 12000
301 | LA | isevoolne kan.toru | De160-De315 - JÕHVI LINN | m | 60 | 200 | 0 | 12000 | 54.4614
C-2.2 Pikaajaline | [7 empty] | 85800
301 | PA | isevoolne kan.toru | De160-De315 - JÕHVI LINN | m | 429 | 200 | 0 | 85800 | 389.5648
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
D-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
D-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
D-2.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
D-2.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 1567680
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 6288315
Kanalisatsioon KOKKU | [7 empty] | 7855995
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
E-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 35000
1008 | LA | Sademevee uuringud, geodeetilised mõõdistused ja perspektiivskeem |  | tk | 1 | 30000 | 0 | 30000 | 1
1009 | LA | Hüdrauliline mudel |  | tk | 1 | 5000 | 0 | 5000 | 1
E-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 1314500
501 | PA | isevoolne sademeveetoru |  | m | 5347 | 200 | 0 | 1069400 | 4860.7335
505b | PA | kraavi puhastamine | Täpsustub peale mudeli koostamist. | m | 1634 | 150 | 0 | 245100 | 1484.8067
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
E-2.1 Lühiajaline
E-2.2 Pikaajaline | [7 empty] | 1415400
501 | PA | isevoolne sademeveetoru |  | m | 7077 | 200 | 0 | 1415400 | 6433.329
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 40250
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 3139385
Sademevesi KOKKU | [7 empty] | 3179635

## 1A Pesulux
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | PROJEKT | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
VEEVARUSTUS
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
A-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 366707
603 | LA | Uue pumplahoone ehitamine | KÕIK KOKKU | töö | 1 | 366707 | 0 | 366707
102 | LA | Uute veetöötlusseadmete rajamine
603 | LA | Veereservuaaride rajamine
602 | LA | II astme pumpla rajamine
105b | LA | Elektri-automaatikaseadmete rajamine
602 | LA | Välistorustike rajamine
A-1.2 Pikaajaline
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
A-2.1 Lühiajaline
A-2.2 Pikaajaline
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
B-1.1 Lühiajaline
B-1.2 Pikaajaline
B-2 Veevõrgu rajamine
B-2.1 Lühiajaline
B-2.2 Pikaajaline
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 421713.05
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Veevarustus KOKKU | [7 empty] | 421713.05

## 2. Edise küla
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | PROJEKT | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
VEEVARUSTUS
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
A-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 177390
102 | LA | puuraugu tamponeerimine | Edise PK (PK-2276) | kompl. | 1 | 3800 |  | 3800 | 1
106a | LA | III astme pumpla tehnoloogia | torust., armatuur, elekt., autom | kmpl | 1 | 84750 | 0 | 84750 | 1
601 | LA | hoone rajamine |  | m2 | 80 | 1023 | 3000 | 84840 | 80
| LA | teenindusplatsi rajamine |  | m2 | 280
| LA | juurdepääsutee |  | kmpl | 1 | 4000 | 0 | 4000 | 1
A-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
A-2.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
A-2.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
B-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 47300
201 | LA | survetoru | De32-De110 | m | 248 | 150 | 0 | 37200 | 248
202 | LA | majaühendus | Toru, maakraan, otsakork | kompl. | 7 | 900 | 0 | 6300 | 7
203 | LA | hüdrant | DN100 ühendus | tk | 2 | 1900 | 0 | 3800 | 2
B-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
B-2 Veevõrgu rajamine
B-2.1 Lühiajaline | [7 empty] | 225750
201 | LA | survetoru | DN80 mlm ühendusest kuni survetõstepumplani | m | 1235 | 150 | 0 | 185250 | 1235
201 | LA | survetoru | De63 PE survetõstepumplast kuni Aiandi keskus 7 kinnistuni | m | 270 | 150 | 0 | 40500 | 270
B-2.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 518006
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Veevarustus KOKKU | [7 empty] | 518006
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
C-1.1 Lühiajaline
C-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 134800
301 | PA | isevoolne kan.toru | De160-De315 | m | 674 | 200 | 0 | 134800 | 612.2766
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
C-2.1 Lühiajaline | [7 empty] | 222920
302a | LA | kan.survetoru kõvakattega alal | De63-De110 | m | 1441 | 120 | 0 | 172920 | 1310
301 | LA | isevoolne kan.toru | survetõstepumpla kinnistul | m | 75 | 200 | 0 | 15000 | 68
303 | LA | reoveepumpla |  | kompl. | 1 | 35000 | 0 | 35000 | 1
C-2.2 Pikaajaline
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
D-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 25000
reoveepuhasti likvideerimine |  |  | Edise RVP | kompl | 1 | 25000 | 0 | 25000 | 1
D-1.2 Pikaajaline
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
D-2.1 Lühiajaline
D-2.2 Pikaajaline
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 285108
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 155020
Kanalisatsioon KOKKU | [7 empty] | 440128
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
E-1.1 Lühiajaline
E-1.2 Pikaajaline
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
E-2.1 Lühiajaline
E-2.2 Pikaajaline
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Sademevesi KOKKU | [7 empty] | 0

## 3. Kose küla
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | PROJEKT | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus | Kogus
VEEVARUSTUS
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
A-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 24000
602 | LA | Puurkaevu videouuring ja puhastuspumpamine |  | töö | 1 | 24000 | 0 | 24000 | 1
A-1.2 Pikaajaline
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
A-2.1 Lühiajaline
A-2.2 Pikaajaline
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
B-1.1 Lühiajaline
B-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 206700
201 | PA | survetoru | De32-De110 | m | 1378 | 150 | 0 | 206700 | 1251.8363
B-2 Veevõrgu rajamine
B-2.1 Lühiajaline
B-2.2 Pikaajaline | [7 empty] | 25800
201 | PA | survetoru | De32-De110 | m | 172 | 150 | 0 | 25800 | 155.4839
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 27600
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 267375
Veevarustus KOKKU | [7 empty] | 294975
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
C-1.1 Lühiajaline
C-1.2 Pikaajaline
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
C-2.1 Lühiajaline
C-2.2 Pikaajaline
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
D-1.1 Lühiajaline
D-1.2 Pikaajaline
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
D-2.1 Lühiajaline
D-2.2 Pikaajaline
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Kanalisatsioon KOKKU | [7 empty] | 0
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
E-1.1 Lühiajaline
E-1.2 Pikaajaline
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
E-2.1 Lühiajaline
E-2.2 Pikaajaline
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Sademevesi KOKKU | [7 empty] | 0

## 4. Tammiku
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | PROJEKT | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus | Kogus
VEEVARUSTUS
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
A-1.1 Lühiajaline
A-1.2 Pikaajaline
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
A-2.1 Lühiajaline
A-2.2 Pikaajaline
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
B-1.1 Lühiajaline
B-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 182700
201 | PA | survetoru | De32-De110 | m | 1218 | 150 | 0 | 182700 | 1106.675
B-2 Veevõrgu rajamine
B-2.1 Lühiajaline
B-2.2 Pikaajaline
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 210105
Veevarustus KOKKU | [7 empty] | 210105
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
C-1.1 Lühiajaline
C-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 147400
301 | PA | isevoolne kan.toru | De160-De315 | m | 737 | 200 | 0 | 147400 | 669.9146
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
C-2.1 Lühiajaline
C-2.2 Pikaajaline | [7 empty] | 140000
301 | PA | isevoolne kan.toru | De160-De315 | m | 700 | 200 | 0 | 140000 | 636.0017
D-1.1 Lühiajaline
D-1.2 Pikaajaline
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
D-2.1 Lühiajaline
D-2.2 Pikaajaline
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 330510
Kanalisatsioon KOKKU | [7 empty] | 330510
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
E-1.1 Lühiajaline
E-1.2 Pikaajaline
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
E-2.1 Lühiajaline
E-2.2 Pikaajaline
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Sademevesi KOKKU | [7 empty] | 0

## 5. Kahula, Pauliku, Sompa
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | PROJEKT | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus | Kogus
VEEVARUSTUS
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
A-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 11800
|  | III astme pumplate likvideerimine | Pauliku, Sompa, Edise | kompl | 1 | 8000 |  | 8000 | 1
102 | LA | puuraugu tamponeerimine | Kahula PK (PK-9027) | kompl. | 1 | 3800 |  | 3800 | 1
603 | LA | hoone lammutamine | Kahula PK (PK-9027) | m2 | 15 | 300 |  | 0 | 15
A-1.2 Pikaajaline
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
A-2.1 Lühiajaline
A-2.2 Pikaajaline
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
B-1.1 Lühiajaline
B-1.2 Pikaajaline
B-2 Veevõrgu rajamine
B-2.1 Lühiajaline
B-2.2 Pikaajaline
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 13570
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Veevarustus KOKKU | [7 empty] | 13570
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
C-1.1 Lühiajaline
C-1.2 Pikaajaline
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
C-2.1 Lühiajaline
C-2.2 Pikaajaline
D-1.1 Lühiajaline
D-1.2 Pikaajaline
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
D-2.1 Lühiajaline
D-2.2 Pikaajaline
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Kanalisatsioon KOKKU | [7 empty] | 0
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
E-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
E-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
E-2.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
E-2.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Sademevesi KOKKU | [7 empty] | 0

## 6. Kohtla-Järve
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | PROJEKT | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
VEEVARUSTUS
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
A-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
A-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
A-2.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
A-2.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
B-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
B-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
B-2 Veevõrgu rajamine
B-2.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
B-2.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Veevarustus KOKKU | [7 empty] | 0
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
C-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
C-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
C-2.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
C-2.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
D-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 5165000
| LA | Piirkonna kanaliseerimata elamute ja asutuste reovee eelpuhastusseadmete kanalisatsioonijäätmete vastuvõtmiseks rajatakse Kohtla-järve reoveepuhasti juurde täisautomaatne purgimissõlm. | [5 empty] | 280000
| LA | Puhastatud ja keskkonda suunatava heitvee esinduslike keskmistatud proovide võtmiseks ja heitvee koguste mõõtmiseks rekonstrueeritakse Kohtla-Järve reoveepuhasti väljavoolul automaatne proovivõtusõlm. | [5 empty] | 80000
| LA | Rekonstrueeritakse reoveepuhasti vastuvõtusõlme ja reovee puhvermahuti heitõhu puhastuse seadmestik ja torustikud. | [5 empty] | 110000
| LA | Üldfosfori piirsisalduse ja hüdraulilise koormuse muutuste tingimustes stabiilse heljumisisalduse tagamiseks teostatakse investeeringud bioloogilise puhastuse järgse kangasfilter tehnoloogia rajamisse. | [5 empty] | 2500000
| LA | Toimepidevuse tagamiseks rajada varu kaugjuhtimis- ja jälgimissüsteem. | [5 empty] | 50000
| LA | Reovee bioloogilise puhastuse esimese 3 liini aeratsioonisüsteemi uuendamine. | [5 empty] | 120000
| LA | Komposteerimisväljaku laiendamine ca 22500 m3, sh drenaaži rajamine. | [5 empty] | 1250000
| LA | Tehnohoone rajamine ca 500 m2 mudakäitlustehnoloogia seadmete (vaalutaja, laadurid jne) hoiuks. | [5 empty] | 375000
| LA | Reoveepuhasti tehnoloogiliste seadmete ja elektri- ning automaatikasüsteemide osas teostatakse rekonstrueerimistööd ning asendusinvesteeringud. | [5 empty] | 375000
| LA | Kompostväljakule piirde rajamine. | [5 empty] | 25000
D-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 19250000
|  | Kompostimisel baseeruva reoveesette käitluse ebameeldiva lõhna leviku vältimiseks ja komposti koguste vähendamise eesmärgil teostatakse investeering reoveesette käitluse tehnoloogia arendamisse ning arendatakse välja sette kuivatamisel põhinev tehnoloogia. | [5 empty] | 6750000
|  | Heitvees sisalduvate ohtlike ainete – eelkõige kaadmium, plii, elavhõbe – ärastamise tehnoloogia arendamine ja rakendamine membraanfiltertehnoloogiana. | [5 empty] | 12500000
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
D-2.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
D-2.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 5939750
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 22137500
Kanalisatsioon KOKKU | [7 empty] | 28077250
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
E-1.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
E-1.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
E-2.1 Lühiajaline | [7 empty] | 0
E-2.2 Pikaajaline | [7 empty] | 0
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) | [7 empty] | 0
Sademevesi KOKKU | [7 empty] | 0